| **2****2.6** | **Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen****Flucht- und Rettungswege, Notausgänge** | Bearbeiter\*in: Name, VornameRaum: Raum-Nr. | Datum:Auswahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | Handlungsbedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien: ArbStättV, ASR A1.3, ASR A2.3, ASR A3.4/3, DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV R 113-018, BASchulRL MV |
| 1 | Ist für den Gefahrenfall ein Flucht- und Rettungsplan aufgestellt worden?Ist der Plan aktuell, übersichtlich und ausreichend groß? (mind. A3- Format) |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 2 | Hängen Flucht- und Rettungspläne auf jeder Etage an geeigneten Stellen und lagerichtig aus? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 3 | Führen Fluchtwege und Notausgänge möglichst auf kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 4 | Sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge nicht eingeengt oder verstellt? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 5 | Sind für jeden Unterrichtsraum in demselben Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden?* ausgenommen sind ein- und zweige-schossige Schulen mit weniger als

300 m² Geschossfläche im Obergeschoss |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 6 | Sind in Fachräumen mit erhöhter Brandgefahr (z. B. Chemie, Werken) mindestens zwei voneinander unabhängige sichere Flucht-möglichkeiten (Türen, Notausstiegsfenster) vorhanden? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 7 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge deutlich und dauerhaft gekennzeichnet? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 8 | Ist eine Sicherheitsbeleuchtung in notwendigen Fluren und Treppenräumen in Schulen mit mehr als 2 Geschossen vorhanden? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 9 | Sind bei Notausstiegen erforderliche Auf- und Abstiegshilfen, Haltestangen o. ä. vorhanden?  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 10 | Schlagen manuell betätigte Notausgangstüren in Fluchtrichtung auf?Beachte: Für sonstige Türen im Verlauf von Fluchtwegen prüfen, ob die Aufschlagrichtung der möglichen Gefahrenlage Rechnung trägt. |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 11 | Lassen sich Türen von Notausgängen und Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 12 | Sind selbstschließende Rauch- und/oder Brandschutztüren funktionsfähig? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 13 | Werden Rauch- und/oder Brandschutztüren nicht blockiert, z. B durch Keile oder Halteseile? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |