| **2**  **2.6** | **Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen**  **Flucht- und Rettungswege, Notausgänge** | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname  Raum: Raum-Nr. | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien:  ArbStättV, ASR A1.3, ASR A2.3, ASR A3.4/3, DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV R 113-018, BASchulRL MV | | | | | | | |
| 1 | Ist für den Gefahrenfall ein Flucht- und  Rettungsplan aufgestellt worden?  Ist der Plan aktuell, übersichtlich und ausreichend groß? (mind. A3- Format) |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Hängen Flucht- und Rettungspläne auf jeder Etage an geeigneten Stellen und lagerichtig aus? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Führen Fluchtwege und Notausgänge möglichst  auf kurzem Weg ins Freie oder in einen  gesicherten Bereich? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge nicht eingeengt oder verstellt? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Sind für jeden Unterrichtsraum in demselben  Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden?   * ausgenommen sind ein- und zweige-schossige Schulen mit weniger als   300 m² Geschossfläche im Obergeschoss |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Sind in Fachräumen mit erhöhter Brandgefahr  (z. B. Chemie, Werken) mindestens zwei voneinander unabhängige sichere Flucht-möglichkeiten (Türen, Notausstiegsfenster) vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 7 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge deutlich  und dauerhaft gekennzeichnet? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 8 | Ist eine Sicherheitsbeleuchtung in notwendigen Fluren und Treppenräumen in Schulen mit mehr als 2 Geschossen vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 9 | Sind bei Notausstiegen erforderliche Auf- und Abstiegshilfen, Haltestangen o. ä. vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 10 | Schlagen manuell betätigte Notausgangstüren in Fluchtrichtung auf?  Beachte: Für sonstige Türen im Verlauf von Fluchtwegen prüfen, ob die Aufschlagrichtung der möglichen Gefahrenlage Rechnung trägt. |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 11 | Lassen sich Türen von Notausgängen und  Türen im Verlauf von Rettungswegen von  innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit  leicht öffnen? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 12 | Sind selbstschließende Rauch- und/oder  Brandschutztüren funktionsfähig? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 13 | Werden Rauch- und/oder Brandschutztüren nicht blockiert, z. B durch Keile oder Halteseile? |  |  |  |  |  | Text | Text |